臺中市政府衛生局

稽查診所門診手術室設備及人員配置查核表

年    月    日

| 申請人 |  | 診所名稱 | 診所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 臺中市 區 里 路 段 號 樓 |  |  |  |  |
| 查 核 事 項 |  |  |  | 是否符合 ( ˇ或×) | 備 註 |
| 一、門診手術室應為獨立之區域 |  |  |  |  |  |
| 二、門診手術室應具下列設備： |  |  |  |  |  |
| (1)手術台：每一門診手術室以設一台為限 |  |  |  |  |  |
| (2)器械台 |  |  |  |  |  |
| (3)□無影燈及補助燈；□惟僅執行顯微手術者，得免設置 |  |  |  |  |  |
| (4)手術包 |  |  |  |  |  |
| (5)急救設備及急救藥品 |  |  |  |  |  |
| (6)污物處理設備 |  |  |  |  |  |
| (7)洗手及消毐設備 |  |  |  |  |  |
| 三、□執行全身麻醉(含靜脈全身麻醉)應具下列設備： |  |  |  |  |  |
| (1)麻醉機 |  |  |  |  |  |
| (2)醫用氣體及抽吸設備。 |  |  |  |  |  |
| (3)醫療影像瀏覽設備 |  |  |  |  |  |
| (4)生命監視設備(至少應含心電圖、血氧飽和濃度監視器) |  |  |  |  |  |
| (5)刷手台 |  |  |  |  |  |
| (6)觀察病床(專供手術後恢復使用) |  |  |  |  |  |
| 四、緊急供電設備 |  |  |  |  |  |
| 五、門診手術室、產房、供應室應有護產人員1人流用 |  |  |  |  |  |

稽查結果：□符合設置標準    □不符合設置標準

稽查人員：

- 稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情事。

診所負責人簽章：