臺中市政府衛生局

稽查診所產房設備及人員配置查核表

年    月    日

| 申請人 |  | 診所名稱 | 診所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 臺中市 區 里 路 段 號 樓 |  |  |  |  |
| 查 核 事 項 |  |  |  | 是否符合 ( ˇ或×) | 備 註 |
| 一、婦產科得設產房及10床以下之產科病床 |  |  |  |  |  |
| 二、產房不得設於地下樓層 |  |  |  |  |  |
| 三、產房應有待產室、分娩室及刷手台 |  |  |  |  |  |
| 產科病床應合下列規定： |  |  |  |  |  |
| 四、床尾與牆壁間之距離至少1.2公尺 |  |  |  |  |  |
| 五、床邊與鄰床之距離至少0.8公尺 |  |  |  |  |  |
| 六、床邊與牆壁之距離至少0.8公尺 |  |  |  |  |  |
| 七、應備有隔離視線之屏障物 |  |  |  |  |  |
| 八、緊急呼叫系統 |  |  |  |  |  |
| 九、每4床產科病床應有護產人員1人 |  |  |  |  |  |
| 十、全天24小時應有護產人員提供服務 |  |  |  |  |  |
| 十一、設產科病床者，應設嬰兒室 |  |  |  |  |  |
| 產房應具下列設備： |  |  |  |  |  |
| 十二、產台設備 |  |  |  |  |  |
| 十三、真空吸引機或產鉗 |  |  |  |  |  |
| 十四、無影燈 |  |  |  |  |  |
| 十五、接生器械包 |  |  |  |  |  |
| 十六、產包 |  |  |  |  |  |
| 十七、新生兒處理台 |  |  |  |  |  |
| 十八、烤燈 |  |  |  |  |  |
| 十九、生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧濃 度監測設備 |  |  |  |  |  |
| 二十、緊急剖腹產手術設備 |  |  |  |  |  |
| 二十一、胎兒監視器 |  |  |  |  |  |
| 二十二、超音波儀器（可與門診共用） |  |  |  |  |  |
| 二十三、急救設備及急救藥品等 |  |  |  |  |  |
| 二十四、污物處理設備 |  |  |  |  |  |
| 二十五、刷手台 |  |  |  |  |  |
| 二十六、緊急供電設備 |  |  |  |  |  |
| 二十七、門診手術室、產房、供應室應有護產人員1人 流用 |  |  |  |  |  |

稽查結果：□符合設置標準   □不符合設置標準

稽查人員：

- 稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情事。

診所負責人簽章：